日安花園-居家對講保全操作手冊

進入操作模式：

操作方式

步驟一：按000 (進入設定模式，此時盜一燈亮。

步驟二：按1234(密碼預設值)。

密碼正確 (嗶一長聲，盜一燈亮已經在第一個設定項目

密碼錯誤 (嗶五聲，並退出設定模式

(進入設定模式後，閒置10秒會退出設定模式。

(輸入000後，閑置50~55杪會嗶五聲，並退出設定模式。

各燈號設定項目

| 燈號 | 項目 |
| --- | --- |
| 盜一 | 設定住戶密碼。 |
| 盜二 | 設定迴路偵測 開/關。 |
| 盜三 | 設定內線轉外線電話。 |
| 盜四 | 設定發報後語音外撥功能第一支電話。 |
| 盜五 | 設定發報後語音外撥功能第二支電話。 |
| 脅迫 | 設定發報後語音外撥功能第三支電話。 |

按鍵說明：                      管理員下一項            開門－儲存並跳至下一個設定項目

盜一：設定住戶密碼。(預設值1234)

操作方式

步驟一：輸入新密碼(4碼)

步驟二：確認新密碼

步驟三：按開門鈕儲存，並跳至下一個設定項目

步驟四：按管理員跳至燈號結束，離開設定模式

(密碼若輸入不同，在確認新密碼時按到第5碼會退出設定模式。

盜二：設定迴路偵測 開/關

(預設值1~5迴路偵測動作為全部開啟狀態)。

操作方式

步驟一：進入設定模式，按管理者選至『盜二』燈號

步驟二：按數字鍵1(表示第一迴路「盜一」偵測動作關閉)

步驟三：按開門鈕儲存，並跳至下一個設定項目

步驟四：按管理員跳至燈號結束，離開設定模式

(重複上述動作為開啟第一迴路偵測動作。

按鍵說明：

按數字1-表示第一迴路偵測動作 開啟/關閉

按數字2-表示第二迴路偵測動作 開啟/關閉

按數字3-表示第三迴路偵測動作 開啟/關閉

按數字4-表示第四迴路偵測動作 開啟/關閉

按數字5-表示第五迴路偵測動作 開啟/關閉

按數字6-表示第1~5迴路偵測動作全部開啟

(每次只可設定一迴路，如要要設定第二迴路須重新進入該設定項目再次設定。

(重新開關機迴路偵測動作會變回預設值，預設值為開啟的狀態。

盜三：設定內線轉外線電話。

操作方式

步驟一：進入設定模式，按管理員選至『盜三』燈號

步驟二：輸入 電話號碼 + # (例：89881133#)，碼數最多到16碼

步驟三：按開門鈕儲存，並跳至下一個設定項目

步驟四：按管理員跳至燈號結束，離開設定模式

解除方式：輸入 # 字，按開門鈕儲存後並按管理員離開設定模式

(內線轉外功能在保全狀態啟動下，小門口機、大門口機、管理員呼叫、住戶呼叫時

都會轉出到所設定的外線號碼。

(原始值為FFFF空白最多16碼。

(內轉外通話完畢後，YH-36會在2分鐘後做掛斷的動作。

盜四：設定發報後語音外撥功能第一支電話。

操作方式

步驟一：進入設定模式，按管理員選至『盜四』燈號

步驟二：輸入 電話號碼 + # (例：89881133#)，碼數最多到16碼

步驟三：按開門鈕儲存，並跳至下一個設定項目

步驟四：按管理員跳至燈號結束，離開設定模式

解除方式：輸入 # 字，按開門鈕儲存後並按管理員離開設定模式

盜五：設定發報後語音外撥功能第二支電話。

操作方式

步驟一：進入設定模式，按管理員選至『盜五』燈號

步驟二：輸入 電話號碼 + # (例：89881133#)，碼數最多到16碼

步驟三：按開門鈕儲存，並跳至下一個設定項目

步驟四：按管理員跳至燈號結束，離開設定模式

解除方式：輸入 # 字，按開門鈕儲存後並按管理員離開設定模式

保全狀態啟動/關閉

狀態啟動：按 #+密碼(例：#1234，預設密碼為1234)

(約1分鐘後，有語音告知「系統設定」

(保全設定狀態啟動時，右邊8顆燈號依序由上而下閃爍

狀態關閉：按 #+密碼(例：#1234，預設密碼為1234)

(有語音告知「系統解除」

保全狀態啟動後，各迴路發報狀態

| 燈號 | 發報狀態 | 警報時間 |
| --- | --- | --- |
| 盜一 | 45秒後發報。 |  |
| 盜二 | 立即發報。 |  |
| 盜三 | 立即發報。 |  |
| 盜四 | 立即發報。 |  |
| 盜五 | 立即發報。 |  |

發報後，按 # 暫時取消警報音約12秒，等待輸入密碼取消保全狀態。  等待期間其他迴路持續為保全狀態。