# YH36外觀説明示意圖

# YH36住戶操作説明

一、系統設定

■ 進入操作模式：

⒈步驟一：按000 (進入設定模式，此時盜一燈亮。

⒉步驟二：按1234(密碼預設值)。

密碼正確 (嗶一長聲，盜一燈亮已經在第一個設定項目

密碼錯誤 (嗶五聲，並退出設定模式

(進入設定模式後，閒置10秒會退出設定模式。

(輸入000後，閑置50~55杪會嗶五聲，並退出設定模式。

■ 各燈號設定項目

| 燈號 | 項目 |
| --- | --- |
| 盜一 | 設定住戶密碼。 |
| 盜二 | 設定迴路偵測 開/關。 |
| 盜三 | 設定內線轉外線電話。 |
| 盜四 | 設定發報後語音外撥功能第一支電話。 |
| 盜五 | 設定發報後語音外撥功能第二支電話。 |
| 脅迫 | 設定發報後語音外撥功能第三支電話。 |

按鍵說明：

管理員 －下一項

開門 －儲存並跳至下一個設定項目

■ 設定住戶密碼 (預設值1234)

⒈步驟一：進入設定模式，『盜一』燈亮。

⒉步驟二：輸入新密碼(4碼)。

⒊步驟三：確認新密碼。

⒋步驟四：按開門  儲存，並跳至下一個設定項目。

⒌步驟五：按管理員  跳至燈號結束，離開設定模式。

(密碼若輸入不同，在確認新密碼時按到第5碼會退出設定模式。

■ 設定迴路偵測開/關。(預設值1～5路偵測動作為全部開啟狀態)

⒈步驟一：進入設定模式，按管理員  選至『盜二』燈號。

⒉步驟二：按數字鍵1(表示第一迴路「盜一」偵測動作關閉)。

⒊步驟三：按開門  儲存，並跳至下一個設定項目。

⒋步驟四：按管理員  跳至燈號結束，離開設定模式。

(重複上述動作為開啟第一迴路偵測動作。

按鍵說明：按數字1-表示第一迴路偵測動作 開啟/關閉

按數字2-表示第二迴路偵測動作 開啟/關閉

按數字3-表示第三迴路偵測動作 開啟/關閉

按數字4-表示第四迴路偵測動作 開啟/關閉

按數字5-表示第五迴路偵測動作 開啟/關閉

按數字6-表示第1~5迴路偵測動作全部開啟

(每次只可設定一迴路，如要設定第二迴路須重新進入該設定項目再次設定。

(重新開關機迴路偵測動作會變回預設值，預設值為開啟的狀態。

■ 設定內線轉外線電話。

⒈步驟一：進入設定模式，按管理員  選至『盜三』燈號。

⒉步驟二：輸入電話號碼 + # (例：89881133#)，碼數最多到16碼。

⒊步驟三：按開門  儲存，並跳至下一個設定項目。

⒋步驟四：按管理員  跳至燈號結束，離開設定模式。

(解除方式：輸入 # 字，按開門  儲存後並按管理員  離開設定模式。

(內線轉外功能在保全狀態啟動下，小門口機、大門口機、管理員呼叫、住戶呼叫時都會轉出到所設定的外線號碼。

(原始值為FFFF空白最多16碼。

(內轉外通話完畢後，YH-36會在2分鐘後做掛斷的動作。

- 設定發報後語音外撥功能第一支電話

⒈步驟一：進入設定模式，按管理員  選至『盜四』燈號。

⒉步驟二：輸入電話號碼 + # (例：89881133#)，碼數最多到16碼。

⒊步驟三：按開門  儲存，並跳至下一個設定項目。

⒋步驟四：按管理員  跳至燈號結束，離開設定模式。

(解除方式：輸入 # 字，按開門  儲存後並按管理員  離開設定模式。

- 設定發報後語音外撥功能第二支電話

⒈步驟一：進入設定模式，按管理員  選至『盜五』燈號。

⒉步驟二：輸入 電話號碼 + # (例：89881133#)，碼數最多到16碼。

⒊步驟三：按開門  儲存，並跳至下一個設定項目。

⒋步驟四：按管理員  跳至燈號結束，離開設定模式。

(解除方式：輸入 # 字，按開門  儲存後並按管理員  離開設定模式。

■ 設定發報後語音外撥功能第三支電話

⒈步驟一：進入設定模式，按管理員  選至『脅迫』燈號。

⒉步驟二：輸入 電話號碼 + # (例：89881133#)，碼數最多到16碼。

⒊步驟三：按開門  儲存。

⒋步驟四：按管理員  跳至燈號結束，離開設定模式。

(解除方式：輸入 # 字，按開門  儲存後並按管理員  離開設定模式。

二、保全狀態啟動/關閉

■ 狀態啟動：按 #+密碼(例：#1234，預設密碼為1234)

(約1分鐘後，有語音告知「系統設定」。

(保全設定狀態啟動時，右邊8顆燈號依序由上而下閃爍。

■ 狀態關閉：按 #+密碼(例：#1234，預設密碼為1234)

(有語音告知「系統解除」

■ 保全狀態啟動後，各迴路發報狀態

| 燈號 | 發報狀態 | 警報時間 |
| --- | --- | --- |
| 盜一 | 45秒後發報。 | 40秒左右 |
| 盜二 | 立即發報。 | 40秒左右 |
| 盜三 | 立即發報。 | 40秒左右 |
| 盜四 | 立即發報。 | 40秒左右 |
| 盜五 | 立即發報。 | 40秒左右 |

(發報後，按 # 暫時取消警報音約12秒，等待輸入密碼取消保全狀態。等待期間其他迴路持續為保全狀態。